ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по учебной работе

____________Н.М.Тимошенко

Электрические измерения

Методические указания

по изучению учебного предмета и выполнению контрольной работы

для учащихся заочной формы обучения

Специальность

5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве»

Буда –Кошелево,2026

Автор: Городинец Ольга Михайловна, преподаватель

Рассмотрено на заседании цикловой

комиссии  электротехнических

предметов

Протокол №  от «_»________20   г

Председатель __________________

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ учебного предмета

Развитие сельского хозяйства немыслимо без интенсификации и индустриализации  производства на основе достижений науки, техники и передового опыта.

Последние достижения электрических измерений как науки позволили создать разнообразные устройства с электронными, полупроводниковыми и электромагнитными элементами, обладающими высокими эксплуатационными свойствами. Это означает, что сельское хозяйство в ближайшие годы начнет оснащаться все более совершенным электротехническим и электронным технологическим оборудованием.  Его эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт потребуют наличия на производстве высококвалифицированных специалистов.

Данный учебный предмет изучается с целью получения знаний о физической  сущности электромагнитных процессов, основных  методах расчета электрических цепей, а также основных методах и средствах автоматизации технологических процессов и оборудования, применяемых  в сельском хозяйстве.

На основе этих знаний обеспечивается более качественное изучение профилирующих дисциплин специальностей «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве»: «теоретические основы электротехники», «электрические машины», «Электрооборудование сельскохозяйственных агрегатов и установок», «Компьютеризация сельского хозяйства».

Изучаемый материал необходимо конспектировать в тетради, выделяя при этом определения, формулы и формулировки законов и правил. Записи в конспектах и контрольных работах следует вести аккуратно, чертежи выполнять с помощью чертежного инструмента, соблюдая ЕСКД (Единую систему  конструкторской документации).  Размерность всех величин должна соответствовать Международной системе единиц (СИ). Графики и диаграммы  должны выполняться в масштабе с кратким объяснением их построения.

Особое внимание должно быть уделено тому, как изучаемый теоретический материал  реализуется  в практических схемах электрооборудования автотракторной и сельскохозяйственной техники и в системах автоматизированного управления  технологическими процессами.

После изучения каждой темы целесообразно повторить пройденный материал, не прибегая  к помощи учебника, ответить на контрольные вопросы и разобрать решение типовых примеров, помещенных в настоящих методических указаниях.

На протяжении учебного года учащийся может обращаться за письменными и устными консультациями  к преподавателю колледжа.

Программой учебного предмета «Электрические измерения» предусматривается изучение на втором курсе двух основных разделов: электромеханические приборы и цифровые приборы.

По этим двум разделам  предусмотрено  выполнение одной контрольной работы. Вариант контрольной работы выбирается по двум последним цифрам шифра.

Решать задачи контрольной работы рекомендуется в следующей последовательности:

- записать условие задачи, начертить схему в соответствии с ее условием;

- после разбора условия и схемы наметить план решения задачи, поясняя назначения вычислений; записать необходимую формулу, подставить в нее числовые значения величин, произвести вычисления, указав размерность определяемой величины.

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа  получила неудовлетворительную оценку, то учащийся выполняет ее  снова по старому или новому варианту в зависимости от указаний рецензента и отправляет  на повторную проверку.

Лабораторные работы выполняются в период лабораторно-экзаменационных сессий.  К ним допускаются учащиеся после  сдачи контрольной работы. По каждой работе составляется отчет по установленной форме.

К сдаче экзаменов допускаются учащиеся, которые получили зачет по контрольной и всем лабораторным работам.

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать:

общие сведения о средствах измерительной техники;

перспективы развития электрической измерительной техники и автоматизации измерений;

основные метрологические характеристики средств измерений, погрешности измерений и средств измерений, классы точности средств измерений;

основные методы измерений и типы средств измерений;

устройство, принцип действия, характеристики и область применения

электроизмерительных приборов;

методы и средства измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин;

порядок поверки и калибровки средств измерений;

правила безопасности при проведении электрических измерений

Должны уметь:

выбирать оптимальные измерительные приборы для конкретных условий;

производить измерения с учетом требований по охране труда;

рассчитывать погрешности измерений, обрабатывать результаты измерений.

ЛИТЕРАТУРА

1.Атамалян, Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин /   Э.Г. Атамалян. – М. : Дрофа, 2005. – 416 с.

2.Кравцов, А.В. Метрология и электрические измерения / А.В. Кравцов.             – М. : Колос, 1999. – 216 с.

3.Панфилов, В.А. Электрические измерения / В. А. Панфилов. – М. : Академия, 2010. – 284 с.

4.Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. – М. : Высш. шк., 2001.          – 205 с.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на лабораторные работы |
| Введение | 1 |  |
| Раздел I. Основы метрологии и измерительной техники | 3 |  |
| 1.1. Физические величины, виды, методы и средства измерений | 1 |  |
| 1.2. Погрешности и обработка результатов измерений | 2 |  |
| Раздел II. Аналоговые электромеханические приборы | 20 | 10 |
| 2.1. Общие сведения об электромеханических измерительных приборах | 2 |  |
| 2.2. Электромеханические измерительные приборы | 8 | 6 |
| 2.3. Электронные измерительные приборы | 4 | 2 |
| 2.4. Электронно-лучевые осциллографы | 4 | 2 |
| 2.5. Регистрирующие приборы | 2 |  |
| Раздел III. Цифровые измерительные приборы | 4 | 2 |
| Раздел IV Масштабные измерительные приборы | 8 | 4 |
| 4.1. Шунтирующие и добавочные резисторы | 6 | 4 |
| 4.2. Измерительные трансформаторы | 2 |  |
| Раздел V. Измерение силы тока и напряжения | 2 |  |
| Раздел VI. Измерение параметров элементов электрических цепей | 8 | 4 |
| 6.1. Измерение активных сопротивлений | 4 | 2 |
| 6.2. Измерение параметров конденсаторов и катушек индуктивности | 4 | 2 |
| Раздел VII. Измерение мощности | 4 | 2 |
| Раздел VIII. Измерение энергии | 8 | 4 |
| Раздел IX. Измерение коэффициента мощности и частоты | 6 | 4 |
| Раздел X. Измерение магнитных величин | 1 |  |
| Обязательная контрольная работа № 1 | 1 |  |
| Раздел XI. Измерение неэлектрических величин | 2 |  |
| Раздел XII. Основы технического нормирования и стандартизации | 2 |  |
| Раздел XIII. Современные автоматические средства измерений | 2 |  |
| Итого | 72 | 30 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

2. План самостоятельного изучения дисциплины

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Введение |  |  |
| Сформировать Задачи и содержание Называет цели и задачи представление о дисциплины, связь ее с дисциплины, ее значение дисциплине, ознакомить другими дисциплинами. в системе подготовки с ее целями и задачами, Основные этапы развития. специалистов. историей и Роль измерений в Высказывает общие перспективами развития современной науке и суждения об истории и технике. Метрологическая перспективах развития служба Республики Беларусь электроизмерительной техники |  |  |
| Литература [1], с. 4-7; [2], с. 3-6; [4], с. 6-14; [6], с. 5-15; [9], с. 4-5. |  |  |
| Раздел 1 Основы метрологии и измерительной техники |  |  |
| Сформировать понятие о метрологии и измерительной технике, погрешностях измерений и характеристиках средств измерений | Определение метрологии как науки. Виды средств измерений: мера, измерительный прибор, измерительная установка, измерительная система. Виды измерений: прямые, косвенные, совокупные, совместные. Методы измерений: непосредственной оценки, метод сравнения с мерой. Погрешности результата измерения. Классификация погрешностей измерения. Погрешности средств измерений и ее классификация. Параметры измерительных приборов: чувствительность, цена деления шкалы, вариация показаний прибора, перегрузочная способность, мощность, надежность | Формулирует определение средств измерений, описывает виды и методы измерений, излагает классификацию погрешностей измерений, объясняет характеристики средств измерений |
| При изучении темы обратите внимание на то, что конструкции мер и электроизмерительных приборов помимо общих технических показателей (простота, надёжность конструкции, возможно меньше габариты, масса, стоимость, удобство обслуживания, долговечность) должны удовлетворять и качественным показателям ( точность, стабильность, влияние внешних условий, чувствительность, собственное потребление, перегрузочная способность). |  |  |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Каким бы совершенным не был прибор, его показания всегда будут отличаться от действительного значения измеряемой величины. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины вследствие воздействия различных факторов характеризует погрешность измерений. Разность между показаниями прибора Х и действительным значением измеряемой величины ХД называют абсолютной погрешностью прибора ΔХ: ХХХД Отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах, представляет собой относительную погрешность: Х  100% ХД Оценивать точность электроизмерительного прибора, работающего по методу непосредственной оценки, абсолютной или относительной погрешностью не представляется возможным, так как она оценивает точность прибора только в одной точке шкалы. Поэтому, чтобы охарактеризовать точность прибора по всей шкале, пользуются относительно приведённой погрешностью γ , под которой понимают отношение абсолютной погрешности к нормируемому значению шкалы прибора ХН.З., выраженное в процентах: Х  100% ХН.З. Если шкала прибора односторонняя, то за нормируемое значение принимается верхний предел измерения, в случае двусторонней шкалы – диапазон измерения прибора. Основная относительная приведённая погрешность прибора определяет его класс точности. Все приборы непосредственной оценки (кроме счётчиков электрической энергии) имеют восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Все приборы конструируются так, чтобы включение их в цепь не влияло на режим работы электрической цепи. Поэтому те обмотки приборов, которые включаются в цепь последовательно (амперметров, токовые обмотки ваттметров, счётчиков электрической энергии, фазометров) имеют малые сопротивления. Обмотки приборов, которые включаются в цепь параллельно ( вольтметров, обмотки напряжения ваттметров, счётчиков электрической энергии, фазометров) имеют большие сопротивления. По рекомендованной литературе изучите и законспектируйте программный материал, разберите решённые примеры. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Литература [1], с. 5-12; [2], с. 9-20; [4], с. 14-53; [6], с. 15-40; [9], с. 6-47. |  |  |
| Раздел 2 Электромеханические измерительные приборы |  |  |
| Дать понятие об основных узлах и деталях электромеханических приборов. Сформировать знания об | Структурная схема электромеханического прибора. Общие узлы и детали аналоговых электромеханических | Объясняет назначение узлов и деталей электромеханических приборов, раскрывает классификацию |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| устройстве, принципе действия и применении аналоговых электромеханических приборов | приборов. Классификация измерительных приборов. Технические требования к приборам. Условные обозначения, наносимые на шкалы измерительных приборов. Конструкция, принцип действия и особенности приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, электростатической и индукционной систем. Магнитоэлектрические приборы с преобразователями. Логометры и приборы на их основе | измерительных приборов, расшифровывает условные обозначения на шкалах. Объясняет устройство, принципы действия и области применения аналоговых электромеханических измерительных приборов |
| Сформировать умения исследовать конструкцию и характеризовать принцип действия электромеханических измерительных приборов | Лабораторное занятие № 1 Исследование конструкции и характеристика принципа действия электромеханических измерительных приборов | Проводит исследование конструкции и характеризует принцип действия электромеханических измерительных приборов |
| Сформировать умения по поверке амперметра и вольтметра магнитоэлектрической системы | Лабораторное занятие № 2 Поверка технического амперметра и вольтметра магнитоэлектрической системы | Выполняет поверку амперметра и вольтметра магнитоэлектрической системы |
| Сформировать умения по поверке ваттметра электродинамической системы | Лабораторное занятие № 3 Поверка ваттметра электродинамической системы | Выполняет поверку ваттметра электродинамической системы |
| При изучении электроизмерительных приборов обратите внимание на то, что несмотря на небольшое их разнообразие, все они имеют много одинаковых по устройству и назначению узлов и деталей. К изучению принципа работы электроизмерительных приборов следует приступить после чёткого усвоения основных законов и правил электротехники, применяемых в теории электрических измерений, а именно: закона электромагнитной индукции, |  |  |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| правила буравчика, правила правой и левой руки, основных свойств магнитного поля и других. отать тогда, когда он замкнут на сопротивление, близкое к критическому? Литература [1], с. 12-54; [2], с. 26-59; [4], с. 74-94; [6], с. 59-118; [9], с. 26-70. |  |  |
| Раздел 3 Приборы сравнения |  |  |
| Сформировать понятие о приборах сравнения, их устройстве и принципе работы | Сформировать понятие о приборах сравнения, их устройстве и принципе работы | Сформировать понятие о приборах сравнения, их устройстве и принципе работы |
| Сформировать умения исследовать конструкцию и характеризовать принцип работы измерительного моста постоянного тока | Лабораторное занятие № 4 Исследование конструкции и характеристика работы измерительного моста постоянного тока | Проводит исследование конструкции и характеризует принцип работы измерительного моста постоянного тока |
| Необходимо помнить, что для точных измерений больших и малых сопротивлений, ёмкостей, индуктивности, ЭДС, напряжений, токов применяют специальные приборы сравнения, мосты и потенциометры. Учащимся необходимо ознакомиться с устройством регистрирующих приборов. Литература [1], с. 169-179; [2], с. 59-68; [6], с. 120-156; [9], с. 128-141, 192-202. |  |  |
| Раздел 4. Электронные измерительные приборы |  |  |
| Сформировать знания о классификации, структурных схемах электронных измерительных приборов, назначении основных узлов электронных приборов, их применении | Сформировать знания о классификации, структурных схемах электронных измерительных приборов, назначении основных узлов электронных приборов, их применении | Сформировать знания о классификации, структурных схемах электронных измерительных приборов, назначении основных узлов электронных приборов, их применении |
| Сформировать умения выполнять измерения параметров электрической цепи электронным вольтметром | Лабораторное занятие № 5 Выполнение измерений параметров электрической цепи электронным вольтметром | Выполняет измерения параметров электрической цепи электронным вольтметром |
| Одним из направлений совершенствования измерительной техники является разработка приборов с использованием достижения электротехники. Электронные приборы по сравнению с электромеханическими обладают значительным быстродействием, большим диапазоном измерений и высокой точностью. Обратите внимание на использование электронных приборов в различных областях сельскохозяйственного производства. При изучении устройства электронного вольтметра надо помнить, что он представляет собой прибор с |  |  |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| электромеханическим измерительным механизмом и схемой выполненной на электронных приборах. Важно разобраться в принципе составления структурных и принципиальных схем электронных и цифровых приборов. Обратите внимание на их преимущества и недостатки, принцип действия, конструкцию, область применения. Литература [1], с. 54-98; [2], с. 76-87; [4], с. 94-141; [6], с. 179-209; [9], с. 105-110. |  |  |
| Раздел 5 Цифровые измерительные приборы |  |  |
| Сформировать знания о цифровых измерительных приборах, их классификации, назначении и структурной схеме цепи | Сформировать знания о цифровых измерительных приборах, их классификации, наз-начении и структурной схеме цепи | Сформировать знания о цифровых измерительных приборах, их классификации, назначении и структурной схеме цепи |
| Сформировать умения по выполнению измерений электрических величин цифровыми приборами | Лабораторное занятие № 6 Сформировать умения по выполнению измерений электрических величин цифровыми приборами | Сформировать умения по выполнению измерений электрических величин цифровыми приборами |
| Важно разобраться в принципе составления структурных и принципиальных схем цифровых приборов. Обратите внимание на их преимущества и недостатки, принцип действия, конструкцию, область применения. Литература [1], с. 98-113; [2], с. 87-98; [4], с. 158-222; [6], с. 217-238; [9], с. 141174. |  |  |
| Раздел 6 Масштабные измерительные преобразователи |  |  |
| Сформировать знания о назначении, схемах включения, области применения и методике выбора масштабных измерительных преобразователей | Сформировать знания о назначении, схемах включения, области применения и методике выбора масштабных измерительных преобразователей | Сформировать знания о назначении, схемах включения, области применения и методике выбора масштабных измерительных преобразователей |
| Сформировать умения по сборке схем расширения пределов измерения амперметра и выполнению измерений | Лабораторное занятие № 7 Сформировать умения по сборке схем расширения пределов измерения амперметра и выполнению измерений | Сформировать умения по сборке схем расширения пределов измерения амперметра и выполнению измерений |
| Сформировать умения по сборке схем расширения пределов измерения вольтметра, выполнение измерений | Лабораторное занятие № 8 Сформировать умения по сборке схем расширения пределов измерения вольтметра, выполнение измерений | Сформировать умения по сборке схем расширения пределов измерения вольтметра, выполнение измерений |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В практике электрических измерений часто встречается необходимость измерить ток или напряжение, значения которых превосходят номинальные величины измерительных приборов. Необходимо знать, что для расширения пределов измерения по току в цепях постоянного тока используются шунты, а в цепях переменного тока – трансформаторы тока. Расширение пределов измерения по напряжению в цепях постоянного тока осуществляется при помощи добавочных сопротивлений, а в цепях переменного тока – при помощи добавочных сопротивлений и трансформаторов напряжения. Запомните, что расширение пределов измерения при помощи шунтов практически возможно лишь в цепях постоянного тока, потому что при переменном токе распределение тока зависит от частоты и от частоты зависит индуктивное сопротивление прибора и шунта. Идея шунтирования электроизмерительных приборов основана на использовании свойства параллельного соединения резистора, а идея расширения пределов измерения приборов по напряжению – на использовании свойства последовательного соединения резисторов. Для уменьшения температурной погрешности шунты и добавочные сопротивления изготавливаются из сплава с большим удельным сопротивлением – манганина, так как его сопротивление мало зависит от температуры. Следует научиться производить расчет и выбор шунтов и добавочных сопротивлений. Возможность шунтирующих и добавочных резисторов для расширения пределов измерения приборов ограничена. Увеличение напряжения, особенно в целях переменного тока, связано с увеличением габаритов шунтов и добавочных сопротивлений и нестабильностью их сопротивлений. Поэтому в цепях переменного тока возможности приборов расширяют при помощи измерительных трансформаторов. Использование измерительных трансформаторов основано на преобразовании по величине тока, текущего в его первичной обмотке, или напряжения, приложенного к ней. Необходимо научится производить выбор измерительных трансформаторов и определить искомые величины по показаниям приборов и коэффициентам трансформации. Уделите внимание составлению принципиальных схем с использованием измерительных трансформаторов, особенно в трёхфазных цепях при измерении мощности и энергии. Уясните, как определяется максимальное количество приборов, которые могут быть подключены к одному измерительному трансформатору, почему вторичную обмотку трансформатора тока нельзя оставлять разомкнутой, какие при этом могут быть последствия. Разберитесь, в каком режиме должен работать трансформатор напряжения и в каком режиме он фактически работает, а также почему трансформатор тока должен работать в режиме короткого замыкания и в каком режиме он работает фактически. Изучите схемы включения и конструкции трансформаторов тока и напряжения. По рекомендованной литературе изучите программный материал. Разберите |  |  |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| решённые примеры. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Литература [1], с. 41-45; [2], с. 98-108; [6], с. 40-56; [9], с. 70-76, 110-128. |  |  |
| Раздел 7 Измерение силы тока и напряжения |  |  |
| Сформировать знания о Измерение силы тока и Объясняет методы и методах и средствах напряжения в цепях средства измерения силы измерения силы тока и постоянного тока. тока и напряжения в напряжения в цепях Измерение силы тока и цепях постоянного, постоянного, напряжения в цепях переменного тока и в переменного тока и в переменного тока. широком диапазоне широком диапазоне Измерение силы тока и частот частоты напряжения в широком диапазоне частот |  |  |
| Сначала ознакомьтесь с измерениями тока и напряжения. При этом важно понять принципы, на которых основаны эти измерения. Измеряемый ток пропускается через измерительный механизм и по величине воздействия судят о величине измеряемого тока. Отсюда следует, что амперметр нужно включать в цепь последовательно с участком цепи, в котором измеряется ток. Измерение напряжение основано на оценке величины тока в цепи с известным сопротивлением, к которому подведено искомое напряжение. Значение напряжения определяется как произведение тока на величину известного сопротивления. Для облегчения измерения шкала измерительного механизма градуируется в единицах измерения напряжениях. Следовательно, один и тот же механизм можно использовать как для измерения тока, так и для измерения напряжения, создавать комбинированные приборы. Из курса ТОЭ известно, что напряжение есть разность потенциалов между двумя точками электрической цепи и оно измеряется вольтметром. На основании этого вольтметр включается в цепь параллельно участку, напряжение на зажимах которого мы желаем измерить. Так как прибор, включаемый в исследуемую электрическую цепь, должен по возможности меньше изменять её параметры, то желательно, чтобы амперметр имел внутреннее сопротивление, равное нулю, а вольтметр – бесконечности. Тогда амперметр, включённый в цепь для измерения тока, не изменит сопротивление цепи и в его обмотке не произойдёт падения напряжения. Вольтметр, подключённый для измерения напряжения, не изменит проводимость цепи и не будет потреблять ток. Практически осуществить эти условия невозможно, и поэтому лучшим считается тот амперметр, который имеет наименьшее внутреннее сопротивление (значит, и наименьшее собственное потребление ) и тот вольтметр, у которого внутреннее сопротивление больше. Практически сопротивление амперметра и токовых обмоток других приборов составляет десятые и сотые доли Ома, а сопротивление вольтметра и обмоток напряжений других приборов – десятки тысяч Ом. Надо так же учитывать, что даже такие простые электроизмерительные приборы, как амперметр и вольтметр, могут быть включены неправильно, что нередко |  |  |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| приводит к нежелательным последствиям. Литература [1], с. 113-135; [2], с. 121-126; [4], с. 53-55, 59-60, 62-64; [6], с. 239252; [9], с. 70-72, 174-181. |  |  |
| Раздел 8 Измерение параметров электрических цепей |  |  |
| Сформировать знания об основных методах измерения сопротивлений, методах измерения емкости, индуктивности | Измерение сопротивлений. Особенности измерения малых, средних и больших сопротивлений. Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра, омметром, мегомметром, одинарным мостом. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и заземляющих устройств. Измерение емкости, индуктивности и взаимной индуктивности | Объясняет основные методы измерения сопротивлений, методы измерения емкости, индуктивности |
| Сформировать умения по сборке схем, выполнению измерений сопротивлений косвенным методом, рассчитывать погрешности измерений при различных способах включения амперметра и вольтметра | Лабораторное занятие № 9 Сборка схем и выполнение измерений сопротивления косвенным методом, расчет погрешности измерений при различных способах включения амперметра и вольтметра | Собирает схемы, выполняет измерение сопротивления косвенным методом, рассчитывает погрешности измерений при различных способах включения амперметра и вольтметра, анализирует, делает выводы |
| Сформировать умения по сборке схем и выполнению измерений индуктивности косвенным методом | Лабораторное занятие № 10 Сборка схем и выполнение измерений индуктивности косвенным методом | Собирает схемы, выполняет измерения индуктивности косвенным методом, анализирует, делает выводы |
| По рекомендованной литературе изучите программный материал. Разберите решённые примеры. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Литература [1], с. 163-184; [2], с. 141-162; [6], с. 253-275; [9], с. 181-230. |  |  |
| Раздел 9 Измерение мощности |  |  |
| Сформировать знания о методах измерения мощности, схемах включения ваттметров в | Измерение мощности в цепях постоянного тока. Методы измерения активной мощности в однофазных и трехфазных | Объясняет методы измерения мощности и схемы включения ваттметров в цепях |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| цепях постоянного и переменного тока | цепях переменного тока. Схемы включения ваттметров. Расширение пределов измерения трехфазных ваттметров. Измерение реактивной мощности | постоянного и переменного тока |
| Сформировать умения по сборке схем и выполнению измерений мощности в трехфазных цепях | Лабораторное занятие № 11 Сборка схем и выполнение измерений активной мощности в трехфазных цепях | Собирает схемы, выполняет измерения мощности в трехфазных цепях, анализирует, делает выводы |
| Из курса «Теоретические основы электротехники» известно, что мощность в цепи постоянного тока зависит от величины напряжения и тока. Поэтому прибор для измерения мощности (ваттметр) должен в своём устройстве иметь два чувствительных элемента, один из которых должен реагировать на изменение напряжения, другой – на изменение тока, а результат передавать на указатель прибора. Из раздела 2 нам известно, что два чувствительных элемента имеют приборы электродинамической, ферродинамической и индукционной систем. Обратите внимание на обозначение генераторных зажимов обмоток ваттметров, как это учитывается при включении приборов. Надо также запомнить, что для изменения направления движения подвижной части прибора достаточно изменить направление тока в одной из обмоток прибора. В цепях переменного тока мощность зависит ещё от величины угла сдвига фаз между током нагрузки и напряжением на её зажимах. Казалось бы, нужен механизм с тремя чувствительными элементами, но роль третьего элемента в механизмах электродинамической, ферродинамической и индукционной систем, когда они работают в цепях переменного тока, играет зависимость вращающего момента от величины угла сдвига по фазе между магнитными потоками обмоток α . В конструкции прибора остаётся лишь обеспечить зависимость этого угла от угла сдвига фаз между током нагрузки и напряжением на ней φ . Тогда с изменением угла α на столько же изменится и угол φ , отчего в необходимой степени изменится и вращающий момент. Таким образом, вращающий момент, действующий на подвижную систему, оказывается зависящим не только от тока и напряжения, но и от сдвига фаз между ними φ. При измерении мощности главное внимание обратите на схемы включения ваттметров при измерении как активной, так и реактивной мощности с нормальными и расширенными пределами измерения в однофазных и трёхфазных трёх – и четырёх проводных цепях при симметричных и несимметричных нагрузках. Особенно хорошо надо усвоить схему Арона и доказательство к ней, использование её для вычисления величины реактивной мощности и угла сдвига фаз в нагрузке, а также её применимость. |  |  |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При этом имейте в виду, что схема Арона предназначена для измерения активной мощности, а для измерения реактивной мощности с помощью двух ваттметров используется схема с искусственной нулевой точкой. Обратите особое внимание на схемы включения ваттметров. Потренируйтесь для составления схем для измерения мощностей. По рекомендованной литературе изучите программный материал. Разберите решённые примеры. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Литература [1], с. 135-144; [2], с. 126-136; [4], с. 58-59, 60-62, 64; [6], с. 275-294; [9], с. 230-256. |  |  |
| Раздел 10 Измерение энергии |  |  |
| Сформировать знания об устройстве, принципе действия и схемах включения электрических счетчиков | Однофазный индукционный счетчик: конструкция, схема включения в цепь, постоянная счетчика, компенсационный момент, самоход счетчика. Измерение активной и реактивной энергии в трехфазных цепях. Схемы включения счетчиков через измерительные трансформаторы. Электронные счетчики | Объясняет устройство, принцип действия и схемы включения электрических счетчиков |
| Сформировать умения по выполнению поверки однофазного индукционного счетчика электрической энергии | Лабораторное занятие № 12 Поверка однофазного индукционного счетчика электрической энергии | Выполняет поверку однофазного индукционного счетчика электрической энергии, анализирует, делает выводы |
| Сформировать умения по сборке схем, выполнению измерений электрической энергии в трехфазных цепях, рассчитывать погрешности измерений счетчика при различных нагрузках | Лабораторное занятие № 13 Сборка схем и выполнение измерений электрической энергии в трехфазных цепях. Расчет погрешности измерений счетчика при различных нагрузках | Собирает схему, выполняет измерения электрической энергии в трехфазных цепях, рассчитывает погрешности измерений счетчика при различных нагрузках анализирует, делает выводы |
| При изучении вопроса « Учёт электрической энергии» обратите внимание на особенности счётчика электрической энергии, отличающие его от других электроизмерительных приборов. Электрическая схема счётчика не отличается от электрической схемы ваттметра. Из Курса «Теоретические основы электротехники» известно, что энергия – это мощность за единицу времени. Поскольку счётчик должен реагировать на всякие изменения мощности, то его |  |  |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| электрическая часть должна быть подобна ваттметру. Но показания счётчика должны всё время увеличиваться, для этого счётчик имеет в своём устройстве счётный механизм. Поэтому счётчик называется суммирующим или интегрирующим прибором. Обратите внимание на обозначение зажимов обмоток счётчиков. Генераторные зажимы таковых обмоток счётчиков обозначаются буквой Г, а зажимы, к которым подключается нагрузка – буквой Н. Зажимы обмоток напряжения счётчиков, предназначены для включения в трёхфазные трёх- или четырёхпроводные цепи, обозначаются цифрами 1, 2, 3,…, 0. Запомните типы счётчиков и обозначение букв и цифр: СА-3; СА-4; СА-4У; СР-3; СР-4; СР-4У, где С - счётчик электрической энергии; А- для учёта активной энергии; Р- для учёта реактивной энергии; - для трёхфазной трёхпроводной цепи; - для трёхфазной четырёхпроводной цепи; У- универсальный, предназначен для работы с измерительными трансформаторами тока и напряжения с любыми коэффициентами трансформации. Обратите особое внимание на схемы включения счётчиков. Потренируйтесь для составления схем для измерения энергии. В результате изучения однофазного счётчика индукционной системы надо знать его устройство, принцип работы, преимущества, недостатки и регулировку дополнительных механизмов, уяснить основные правила установки счётчиков. Литература [2], с. 139-141; [4], с. 58-59, 60-62, 64; [6], с. 295-309; [9], с. 256-271. |  |  |
| Раздел 11 Измерение коэффициента мощности и частоты |  |  |
| Сформировать знания по методам измерения коэффициента мощности и частоты | Косвенные методы измерения коэффициента мощности. Измерение коэффициента мощности фазометром. Измерение частоты | Объясняет методы измерения коэффициента мощности и частоты |
| Сформировать умения по сборке схем и выполнению измерения коэффициента мощности при различных видах нагрузки | Лабораторное занятие № 14 Сборка схем и выполнение измерения коэффициента мощности при различных видах нагрузки | Собирает схемы, выполняет измерения коэффициента мощности при различных видах нагрузки, анализирует, делает выводы |
| Сформировать умения по сборке схем и выполнению измерения электрических величин электронным | Лабораторное занятие № 15 Сборка схем и выполнение измерения напряжений, токов и частот при помощи электронного осциллографа | Собирает схемы, выполняет измерения напряжения, токов и частот при помощи электронного |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| осциллографом |  | осциллографа, анализирует, делает выводы |
| Коэффициент мощности имеет большое технико-экономическое значение для энергетики страны. Обратите внимание на определение средневзвешаного коэффициента мощности электроустановки, который вычисляется для некоторого периода времени по показаниям счётчиков активной и реактивной энергии. Эта величина более полно характеризует работу электроустановки в реальных условиях при изменении нагрузки, чем показания фазометра в данное мгновение времени. Средневзвешенный коэффициент мощности определяется по формуле W cosСР.ВЗ.  Wa2 aWp2 где Wа – активная энергия, учтённая счётчиком активной мощности; Wр – реактивная энергия, учтённая счётчиком реактивной энергии. Ознакомьтесь с устройством, назначением, принципом работы фазометров и частотомеров. Изучите основные правила техники безопасности при измерении электрических величин. По рекомендованной литературе изучите программный материал. Разберите решённые примеры. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Литература [1], с. 144-163; [2], с. 152-156; [4], с. 57-58, 62, 65-67; [6], с. 310-321; [9], с. 271-280. |  |  |
| Раздел 12 Измерение магнитных величин |  |  |
| Сформировать знания о магнитных величинах, способах их измерения | Измерение магнитного потока, магнитной индукции и напряженности магнитного поля. Способы определения магнитных характеристик материалов | Характеризует магнитные величины и способы их измерения |
| По рекомендованной литературе изучите программный материал. Разберите решённые примеры. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Литература [2], с. 162-173; [6], с. 321-349; [9], с. 299-320. |  |  |
| Раздел 13. Измерение неэлектрических величин |  |  |
| Сформировать знания о классификации, методах преобразования и принципе действия измерительных преобразователей неэлектрических величин | Общие сведения об измерениях неэлектрических величин. Характеристики и классификация измерительных преобразователей неэлектрических величин. Электромагнитные, тепловые, резистивные и электростатические измерительные | Объясняет классификацию, методы преобразования и принцип действия измерительных преобразователей неэлектрических величин |

| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | преобразователи: принцип действия и область применения. Измерение температуры, влажности и параметров продукции животноводства: кислотность и жирность |  |
| Рассматривая вопросы измерения какой-либо неэлектрической величины, предусмотренные программой курса, необходимо её изменение превратить в изменение какой-либо электрической величины (тока, напряжения) и измерять эту электрическую величину. Кроме того, необходимо знать, какой из преобразователей может быть использован в каждом конкретном случае. Преобразователь – это устройство, предназначено для преобразования неэлектрических величин в электрические. При изучении этой темы обратите внимание на то, что все датчики по принципу действия подразделяют на параметрические и генераторные. Параметрические датчики под воздействием измеряемой неэлектрической величины изменяют один или несколько электрических параметров (сопротивление, индуктивность, ёмкость ). Они работают при наличии источника вспомогательной электрической энергии. В генераторном датчике под влиянием измеряемой неэлектрической величины возникает ЭДС или ток, которые и изменяются соответствующим измерительным прибором. Например, под влиянием давления в пьезометрическом датчике возникает ЭДС, величина которой пропорциональна величине давления, поэтому по величине ЭДС можно судить о величине давления. При изучении датчиков рекомендуется изобразить принципиальные и функциональные схемы измерения. Уясните, что является входной и выходной величинами для рассматриваемой схемы измерения, Какие вспомогательные элементы и устройства при этом используются. Важность изучаемых в этой теме вопросов состоит в том, что преобразователи широко используются в сельскохозяйственном производстве во многих автоматических системах. Литература [1], с. 184-205; [2], с. 173-226; [4], с. 222-269; [6], с. 350-373; [9], с. 320337. |  |  |
| Раздел 14. Измерительные информационные системы |  |  |
| Сформировать понятие об измерительных информационных системах | Общие сведения об измерительных информационных системах. Основные структуры измерительных информационных систем. Телеизмерительные системы | Объясняет структуру и состав измерительных информационных систем |
| Обратите внимание на то, что ранее рассмотренные средства электрических измерений не допускали значительного удаления от измеряемого объекта вследствие больших влияний внешних факторов на линию связи. |  |  |
| Цели изучения темы | Содержание темы | Результаты |
| 1 | 2 | 3 |
| Поэтому удаление измерительных средств от исследуемого объекта обычно не превышает сотен метров. В практике возникает необходимость осуществлять измерения или контроль на объектах, находящихся на значительном расстоянии от места нахождения оператора. Такая необходимость встречается, например, при передаче измерительной информации со спутников Земли, космических летательных аппаратов. В энергетических системах наблюдение за режимом работы электрических станций производится с диспетчерского пункта, находящегося иногда на больших расстояниях. При изучении программного материала обратите особое внимание на принцип построения телеизмерительных систем. Литература [1], с. 205-217; [2], с. 111-121; [6], с. 373-386. Л-5 стр. 333-355 |  |  |

- ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

По учебному предметупредусматривается выполнение одной домашней контрольный работы. Контрольная работа дает возможность осуществлять текущий контроль за самостоятельной работой учащихся и координировать их работу над учебным материалом в межсессионный период.

Варианты заданий определяются по приведенным ниже таблицам. Числовые данные в каждой задаче выбираются в зависимости заданного шифра.

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком в ученической тетради.

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с разрешения директора колледжа.

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней имеются грубые ошибки в решении задач.

Контрольная работа, оформленная небрежно, написанная неразборчивым почерком, а также выполненная по неправильно выбранному варианту, возвращается учащемуся без проверки с указанием причин возврата. В случае выполнения работы по неправильно выбранному варианту учащийся должен выполнить работу согласно своему варианту задания.

- ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Таблица 1- Распределение теоретических вопросов по вариантам контрольной работы.

| Предп цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,40 | 11,50 | 22,60 | 21,9 | 41,19 | 51,29 | 11,39 | 10,49 | 20,59 | 30,8 |
| 1 | 2,41 | 12,51 | 23,61 | 32,10 | 42,20 | 52,30 | 1,40 | 11,50 | 21,60 | 31,9 |
| 2 | 3,42 | 13,52 | 24,1 | 33,11 | 43,21 | 53,31 | 2,41 | 12,51 | 22,61 | 32,15 |
| 3 | 4,43 | 14,53 | 25,2 | 34,12 | 44,22 | 54,32 | 3,42 | 13,52 | 23,1 | 33,16 |
| 4 | 5,44 | 15,54 | 26,3 | 35,13 | 45,23 | 55,33 | 4,43 | 14,53 | 24,2 | 34,17 |
| 5 | 6,45 | 16,55 | 27,4 | 36,14 | 46,24 | 56,34 | 5,44 | 15,54 | 25,3 | 35,40 |
| 6 | 7,46 | 17,56 | 28,5 | 37,15 | 47,25 | 57,35 | 6,45 | 16,55 | 26,4 | 36,60 |
| 7 | 8,47 | 18,57 | 29,6 | 38,16 | 48,26 | 58,36 | 7,46 | 17,56 | 27,5 | 37,29 |
| 8 | 9,48 | 19,58 | 30,7 | 39,17 | 49,27 | 59,37 | 8,47 | 18,57 | 28,6 | 38,5 |
| 9 | 10,49 | 20, 59 | 31,8 | 40,18 | 50,28 | 60,38 | 9,48 | 19,58 | 29,7 | 39,11 |

Теоретические вопросы :

- Опишите устройство и работу измерительного механизма электромагнитной системы. Выражение величины угла отключения подвижной части. Достоинство и недостатки, область применения приборов электромагнитной системы.

- Нарисуйте структурную схему электронно-лучевого осциллографа, опишите назначение основных узлов.

- Каковы причины возникновения погрешности при изменении? Дайте определение, приведите форму для вычисления абсолютной, относительной, приведенной погрешности, поправки, варианты показаний.

- Цифровые измерительные приборы (ЦИП). Общие сведенья, обобщённая функциональная схема,   назначение всех узлов и деталей.

- Компенсационный метод измерения ЭДС. Приведите схему измерения ЭДС и поясните ее работу.

- Приведите классификацию методов измерения, поясните их каждый метод.

- Принцип действия, свойство и  область применения тепловых измерительных преобразователей при измерении электрических величин.

- Приведите схему и опишите каким образом определяется место повреждение кабеля методом петли Муррея.

- Опишите устройство и работу измерительного механизма магнитоэлектрической системы. Выражение величины угла отключения подвижной части. Достоинство и недостатки, область применения приборов магнитоэлектрической  системы.

- Измерение активной энергии в трехфазных цепях. Двух- и трех-элементарный счетчик активной энергии, схемы их включения в сеть.

- Какое назначение конструкция исполнения шунтов и добавочных сопротивлений.

- Опишите устройство и работу измерительного механизма электродинамической системы. Выражение величины угла отключения подвижной части. Достоинство и недостатки, область применения приборов электродинамичекой  системы.

- Опишите определение потерь в стали ваттметровым способом.

- Опишите устройство, принцип действия индукционного счетчика активной энергии. Приведите схему включения однофазного счетчика в цепь. Распишите как определяются погрешности счетчика.

- Приведите две схемы измерения сопротивлений методом амперметра и вольтметра, сделайте выводы о применении этих схем.

- Опишите координирующие преобразователи в цифровых измерительных приборах.

- Опишите назначение, применение, конструкцию, режимы работы измерительного трансформатора напряжения.

- Опишите измерение реактивной мощности 3-х фазных  трех и четырехпроводных цепях. Приведите схемы включения приборов.

- Опишите устройство и принцип действия электронных вольтметров.

- Опишите работу омметра, показания которого зависят от  источника питания

- Перечислите общие узлы в деталях конструкции электромеханических аналоговых цифровых приборов, поясните их назначение.

- Опишите измерение сопротивления изоляции установки, находящейся под рабочим напряжением. Ответ поясните приведением схем измерения.

- Опишите устройство, принцип действия работы электродинамического частометра.

- Опишите назначение, применение, конструкцию, режимы работы измерительного. трансформатора тока.

- Изобразите структурную схему и поясните назначение основных узлов. Каковы методы регистрации измеряемой величены.

- Опишите причины возникновения погрешностей при измерении.

27. Опишите проблемы повышения качества продукции и эффективности производства и роль в этом электроизмерительной техники. Перспективы развития электроизмерительной техники и метрологии.

28. Опишите основные и производные единицы электрических и магнитных величин в системе СИ. Дайте определение и классификацию измерений, методов и средств измерения.

29 Опишите методы электрических измерений: прямой, косвенный, непосредственной оценки и сравнения. Дайте характеристику, примеры, достоинства и недостатки каждого метода.

30. Опишите основные характеристики электроизмерительных приборов: чувствительность, цена деления, мощность, потребляемая прибором, время успокоения, надежность. Конструктивные элементы электроизмерительных приборов.

31.Опишите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки, обметь применения приборов индукционной системы. Уравнение зависимости угла отклонения стрелки прибора от числового значения и рода измеримой величины. Характер шкалы. Схемы включения приборов.

32 Опишите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки, область применения приборов электростатической и вибрационной систем. Уравнение зависимости угла отклонения стрелки прибора от числового значения и рода измеряемой величины. Характер шкалы. Схемы включения приборов.

33 Опишите электроизмерительные приборы выпрямительной и термоэлектрической систем. Комбинированные приборы. Область применения. Достоинства и недостатки, схема включения приборов.

34 Опишите методы измерения тока в цепях постоянного тока амперметрами с нормальным и расширенным пределами измерений. Шунты. Назначение, схема включения. Определение сопротивления шунта по заданному расширенному пределу измерения прибора и наоборот.

35 Опишите методы измерения тока в цепях переменного тока амперметрами с нормальным и расширенным пределами измерений. Измерительные трансформаторы тока. Устройство, принцип работы, схема включении, коэффициенты трансформации и погрешности.

36 Опишите методы измерения напряжения в цепях постоянного тока вольтметром с нормальным и расширенным пределами измерений. Добавочные резисторы. Конструкция, схема включения. Определения величины добавочного резистора по расширенному пределу измерения прибора и наоборот.

37 Опишите методы измерения напряжения в цепях переменного тока вольтметром с нормальным и расширенным пределами измерений. Измерительные трансформаторы напряжения. Устройство, принцип работы, схема включения, коэффициенты трансформации и погрешности.

38 Охарактеризуйте особенности измерения токов и напряжений на повышенных и высоких частотах.

39	Опишите измерение электрического сопротивления методом вольтметра и амперметра. Рассмотрите две возможные схемы включения приборов и выясните, в каких случаях следует применять каждую из схем. Достоинства недостатки этого метода. Область применения. Измерительные сопротивления омметром.

40 Опишите измерение сопротивления заземление, заземляющие устройства. Измерение сопротивления заземления метолом амперметра, Приборы сопротивлений заземления

Опишите измерение малых сопротивлений двойным мостом постоянного тока. Схема моста и условие равновесия. Последовательность работы с мостом при измерении сопротивлений.

41 Опишите измерение индуктивности и емкости мостом переменного тока. Схема комбинированного моста и условия его равновесия. Последовательность работы с мостом при измерении индуктивности или емкости.

42.Опишите измерение реактивной мощности в трехпроводных цепях трехфазного тока косвенным методом и электродинамическим ваттметром. Схемы включения.

43 Опишите измерение активной мощности в трехпроводных цепях трехфазного тока одним ваттметром, а двух случаях: а) нагрузка равномерная при соединении звездой с доступное нейтралью,               б) нагрузка равномерная при соединении треугольником.

44 Опишите измерение мощности в цепях однофазного переменного тока с расширенным пределом измерения по току и напряжению через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Схем включения ваттметра и трансформаторов. Определение мощности в высоковольтной цепи. Требование по технике безопасности.

45 Объясните, пользуясь схемой «парных приборов», то есть с помощью двух однофазных ваттметров, включенных в трехфазную цепь, как определить реактивную мощность цепи и коэффициент мощности цепи. Составьте схему включения приборов.

46 Опишите измерение реактивной мощности в четырехпродных цепях трехфазного тока тремя однофазными ваттметрами. Начертите схему включения приборов.

47 Опишите измерение реактивной мощности в трехпроводной цепи трехфазного тока двумя однофазными ваттметрами. Начертите схему включения приборов и векторную диаграмму цепи.

48 Опишите измерение активной мощности в трехпроводных цепях трехфазного тока двухэлементным ваттметром трехфазного тока, включенным через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Начертите схему и объясните расчет первичной мощности цепи и правила техники безопасности.

49 Опишите измерение реактивной мощности в трехпроводных трехфазного тока двухэлементным реактивным ваттметром через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Начертите схему, объясните расчет первичной мощности и правила техники безопасности.

50 Опишите учет активной энергии в однофазных цепях переменного тока однофазным индукционным счетчиком энергии. Составьте схемы включения счетчика в низковольтную и высоковольтную цепи. Объясните характеристики счетчика (постоянная, передаточное число, погрешности).

51 Опишите учет активной и реактивной энергии в трехфазных цепях трехфазного тока, включенных по схеме «парных приборов». Начертите схему включения приборов и дайте расчет активной, реактивной энергии средневзвешенного коэффициента мощности потребителя. В каких режимах работы потребителя диск одного из счетчиков будет вращаться в обратную сторону?

52 Опишите учет активной энергии в трехпроводных цепях трехфазного тока двухэлементными активными счетчиками типа САЗ. Начертите и объясните схему включения счетчика для нормального и расширенного предела измерения. Покажите, как определяется расход первичной энергии?

53 Опишите учет активной энергии в четырехпроводных цепях трехфазного тока одним трехэлементным счетчиком энергии типа САЧ. Схема включения счетчика в низковольтные и высоковольтные цепи. Определите расход электроэнергии. Требования по технике безопасности.

54 Опишите учет реактивной энергии в трехпроводной цепи трехфазного тока н низковольтных и высоковольтных цепях. Схемы включения счетчиков. Требования по технике безопасности,

55 Опишите принцип действия электромеханического, электронного и цифрового фазометра. Схемы включения приборов. Осциллографический метод измерения сдвига фаз.

56 Опишите измерение частоты цепи переменного тока электромеханическим, электронным и цифровым приборами. Осциллографические методы измерения частоты

57 Опишите измерение магнитных величин. Схемы включения приборов.

58 Опишите определение потерь энергии в стали ваттметровым методом. Схема установки и расчет измерения.

59 Опишите измерительно-информационные системы ИИС. Компьютерно-измерительная система КИС.

60 Опишите виртуальные приборы. Интеллектуальные измерительные системы. Стандартные интерфейсы.

Таблица 2- Распределение практических заданий по вариантам контрольной работы.

| Предп цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,7,23,48 | 11,17,33,48 | 21,27,43,48 | 31,37,8,48 | 41,47,18,48 | 4,20,28,48 | 14,3,38,48 | 24,40,47,48 | 34,3,10,48 | 44,13,20,48 |
| 1 | 2,8,24,48 | 12,18,34,48 | 22,28,44,4/ | 32,38,9,48 | 42,1,19,48 | 5,21,29,48 | 15,31,39,48 | 25,41,1,49 | 35,4,11,49 | 45,14,21,49 |
| 2 | 3,9,25,49 | 13,19,35,49 | 23,29,45,49 | 33,39,10,49 | 43,2,20,49 | 6,22,30,49 | 16,32,40,49 | 26,42,2,49 | 36,5,12,49 | 46,15,22,49 |
| 3 | 4,10,26,49 | 14,20,36,49 | 24,30,46,49 | 34,40,11,49 | 44,3,21,50 | 7,23,31,50 | 17,33,41,50 | 27,43,3,50 | 37,6,13,50 | 47,16,23,50 |
| 4 | 5,11,27,50 | 15,21,37,50 | 25,31,47,50 | 35,41,12,50 | 45,4,22,50 | 8,24,32,50 | 18,34,42,50 | 28,44,4,50 | 38,7,14,50 | 1,17,24,50 |
| 5 | 6,12,28,48 | 16,22,38,48 | 26,32,1,48 | 36,42,13,48 | 46,5,23,48 | 9,25,33,48 | 19,35,43,48 | 29,45,5,48 | 39,8,15,48 | 2,18,25,48 |
| 6 | 7,13,29,48 | 17,23,39,48 | 27,33,4,48 | 37,43,14,48 | 47,6,24,48 | 10,26,34,48 | 20,36,44,48 | 30,46,6,49 | 40,9,16,49 | 3,19,26,49 |
| 7 | 8,14,30,49 | 18,24,40,49 | 28,34,5,49 | 38,44,15,49 | 1,17,25,49 | 11,27,35,49 | 21,37,45,49 | 31,47,7,49 | 41,10,17,49 | 4,20,27,49 |
| 8 | 9,15,31,49 | 19,25,41,49 | 29,35,6,49 | 39,45,16,49 | 2,18,26,449 | 12,28,36,50 | 22,38,46,50 | 32,1,8,50 | 42,11,18,50 | 5,21,28,50 |
| 9 | 10,16,32,50 | 20,26,42,50 | 30,36,7,50 | 40,46,17,50 | 3,19,27,50 | 13,29,37,50 | 23,39,47,50 | 33,2,9,50 | 43,12,19,50 | 6,22,29,50 |

Задача 1

Определить чувствительность по напряжению магнитоэлектрического прибора на 5мА с утренним сопротивлением 10 Ом и шкалой 100 делений.

Найти сопротивление прибора, чтобы при той же чувствительности по току чувствительность по   напряжению составила 4 дел/мВ.

Задача 2

В сети однофазного тока через трансформатор тока 500/5 и трансформатор напряжения 6000/100 включены приборы: амперметр. Вольтметр, ваттметр. Определить ток I1 и напряжение U1, активную мощность Р, цепи коэффициента мощности cosφ, если показания амперметра I2=4A, вольтметра U2=100 В, ваттметра= 350 Вт.

Задача 3

Имея ваттметр, вольтметр и амперметр, требуется измерить взаимную индуктивность двух катушек. Была собрана соответствующая схема. При одном варианте последовательного соединения катушек приборы показали 4А, 20В, 48 Вт, а при другом варианте последовательного соединения катушек приборы показали 3А, 27 В, 27 Вт. Частота источника питания 50 Гц. Определить взаимную индуктивность катушек. Начертить схему измерения.

Задача 4

Амперметр со шкалой на 5 А и сопротивлением 0,6 Ом зашунтирован для измерения тока большой величины. При измерении тока 90 А стрелка прибора остановилась против деления 3,6А. определите сопротивление шунта и предел измерения зашунтированного амперметра.

Задача 5

На щитке счетчика написано: 220В,5А, 1кВт*ч 2200 оборотов диска. Вычислить номинальную постоянную счетчика, действительную постоянную счетчика, относительную погрешность (поправочный коэффициент), если при поверке счетчика при неизменном напряжении U=220B и неизменном токе I=5 А диск сделал

N=78 оборотов за 155 секунд.

Задача 6

Активная мощность подводимая к трехфазному асинхронному двигателю, измерялась по методу двух ваттметров. При номинальной нагрузке двигателя стрелки обоих ваттметров отклонялись в одну и туже сторону, при этом первый ваттметр показывал Р=1450 Вт, второй ваттметр показывал Р= 624 Вт. При уменьшении нагрузки двигателя первый ваттметр показал Р=814 Вт, а второй ваттметр показал Р=0. Когда с двигателя сняли нагрузку и он стал работать в холостую, то первый ваттметр показал Р1҆҆= 550 Вт, а второй ваттметр показал Р2҆= 44 Вт. Определить для всех трех случаев активную мощность подводимую к двигателю (угол сдвига фаз между током и напряжением, коэффициент мощности) и реактивную мощность.

Задача 7

Для измерения напряжения 220В взяты два вольтметра, соединенные последовательно. Первый вольтметр на 100 В и внутренним сопротивлением 16 кОм, второй- на 120 В. Определить показания каждого и  наибольшее возможные относительную, абсолютную и приведенную погрешности показаний, если оба вольтметра класса 1,5. Вычислить мощность потребляемую каждым при данном измерении. Составить схему подключения приборов.

Задача 8

Для измерения сопротивления изоляции проводов двухпроводной линий относительно земли вольтметром с сопротивлением 30кОм  были получены следующие показания приборов: напряжение сети 220 В, напряжение между первым проводником и землей 20В, между вторым проводником и землей 56 В. Определить величину сопротивления качества изоляции. Составить схему измерения.

Задача 9.

Для измерения активной мощности, равной 8 кВт, трехфазной симметричной цепи с фазным напряжением 220 В и cosφ=0.87 использованы два ваттметра электродинамической системы со шкалами на 150 делений. Составить схему измерения, добавить ваттметры по току и напряжению. Определить показания каждого ваттметра, нарисовать в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений.

Задача 10.

Для измерения сопротивления R были измерены ток I в этом сопротивлении с относительной погрешностью 1% мощность потерь в нем Р с относительной погрешностью 1,5%. Вычислить наибольшую относительную погрешность при измерении сопротивления R.

Задача 11

Сопротивление изоляции двухпроводной линий, работающей под напряжением 230 В, измерялось вольтметром с внутренним сопротивлением 32кОм. Напряжение между каждым проводом и землей оказалось соответственно U1=45 В,   U2=76В. Определить значение сопротивления изоляции на землю, оценить качество изоляции.

Задача 12

Определить относительную погрешность , допускаемую при измерении мощности потерь в стали сердечника катушки, без учета потерь в приборах. Показания приборов:110В, 3 А, 32 Вт. Сопротивление вольтметра 4500 Ом. Сопротивление катушек вольтметра: последовательной 0,1 Ом, параллельной 760 Ом. Активное сопротивление исследуемой катушка 1,1 Ом.

Задача 13

В трехфазную трехпроводную сеть включены амперметра на 10 А и вольтметры на 120 В, два однофазных ваттметра на 10 А и 150В со шкалой 150 делений через трансформаторы тока 200/5 и трансформаторы напряжения 6000/100. Определить мощность нагрузки и показания ваттметров по 105 В, и амперметров по 6,3 А, а коэффициент мощности нагрузки 0,79. Начертить схему включения приборов.

Задача 14

Определить емкость конденсатора если при измерении методом баллистического гальванометра были получены следующие результаты: при включении на известную емкость С=4000 пФ заряженную до напряжения 200 В, а=32 делений, а при включении на измеряемую емкость , заряженную до напряжения U2=150 В , а2=45 делений. Привести схему изменения.

Задача 15

Амперметр,  сопротивление которого Rа=0,5 Ом, имеет шкалу 150 делений и постоянную  Са =0,001 А/дел. Определить сопротивление шунта при помощи которого можно измерить ток до 300 А.

Задача 16

Определить длину контрольного кабеля с медными жилами сечением 2,5 мм2 от трансформатора тока с номинальным сопротивлением 0,4 Ом к приборам: амперметру электромагнитной системы и электродинамическому ваттметру, сопротивление обмоток которых составляет соответственно 0,06 Ом и 0,3 Ом.

Задача 17

При подключении катушки индуктивности к источнику постоянного тока амперметр показал I =10 А, вольтметр U=28 В. При подключении в сеть переменного тока с частотой 50 Гц показания стали:I= 4 А,U=28 В. Определите индуктивность катушки. Составьте схему подключения приборов.

Задача 18

Термоэлектрический психрометр ХА для измерения температуры печи отрегулирован для работы при температуре окружающей среды 10 ℃. Температура окружающей среды возросла до 40℃. Определить действительную температуру печи, если показания пирометра 400℃.

Задача 19

На щитке написано: 130В, 6А, 1ГВт*ч-510 оборотов диска. Определить номинальную постоянную счетчика, абсолютную и относительную погрешность, поправочный коэффициент, если при поверке счетчика при постоянной величине напряжения U=130 В и току I= 3 А диск счетчика сделал 49 оборотов за 60 секунд.

Задача 20

Номинальный ток магнитоэлектрического амперметра Iн= 12 А. при изменении тока I=Iн ток в измерительной катушке Iк=5*103 А, а напряжение на зажимах амперметра и сопротивление шунта. Найти верхний предел измерения тока, напряжение на амперметре и сопротивление шунта, который устанавливают место основного при шунтирующем коэффициенте (множителе) Рш=1000, Рш=4000.

Задача 21

Определить напряжение на сопротивление R2 и небольшую возможную относительную погрешность при его определении. Если напряжение сети равно 230 В, напряжение на сопротивлении R1 равно U1=170В.  Для измерения используются вольтметры класса точности 1,0 и 250В.

Задача 22

На каждый киловатт-час израсходованной энергии диск однофазного счетчика делает 2300 оборотов. При некоторой нагрузке диск счетчика делает 130 оборотов за 10 минут. Определить коэффициент мощности электроприемника, если его ток 4 А, а напряжение 120 В. Определить стоимость электроэнергии, израсходованной за месяц, электроприемники в режиме по условию задачи работали 8ч/сут, в остальное время нагрузка уменьшалась в двое. Стоимость электроэнергии 0,30 коп за 1Квт*ч.

Задача 23

Для измерения затраты энергии печью сопротивление в течении суток произвели замены напряжения сети 220 В вольтметром на номинальное напряжение 250 В класса точности 2,0 и тока 90А амперметром на 150А классом точности 2,5. Определить количество израсходованной энергии, наибольшее возможные абсолютную и относительную погрешности при ее измерении, если время измеряется с точностью до 3 минут.

Задача 24

В сети трехфазного тока включен приемник, соединенный треугольником. Сопротивление на фазу R= 25 Ом, Xl= 35 Ом. Определить показания ваттметра и активную мощность. Потребляемую приемником, если линейные напряжения Uab=Ubc=Uca=230 В, R3=70 Ом.  Построить векторную диаграмму, поясняющую работу ваттметров.

Задача 25

Для измерения сопротивлений резисторов используют измерительный мост постоянного тока. Определить сопротивление резистора Rx, если он был уравновешен при сопротивленииR1= 125 Ом, R2=250 Ом, R3=80 Ом.

Задача 26

Определить удельные потери в стали сердечника катушки и магнитную индукции, если катушка имеет 210 витков с активным сопротивлением 0,45 Ом. При измерении приборы показали: 300 Вт, 2 А, 120 В. Сопротивление вольтметра при параллельном соединении цепи ваттметра по 2500 Ом, амперметр и последовательной катушки   ваттметра 0,5 Ом. Сердечник весит 2 кг, его размеры 40мм*40мм.

Задача 27

Потребляемая активная мощность приемника энергии, соединенного по схеме «треугольник» Р=3 кВт. В каждую фазу включены последовательно резистор сопротивлением R=30 Ом и катушка индуктивности L=0.24 Гн. Определить действующее значение тока и напряжения в фазе, линейного тока и полную мощность. Частота сети 50 Гц.

Задача 28

Вольтметр класса точности 1,0 с пределом измерения 300 В, имеющий максимальное число делений 150, поверен на отметках 30,60,100,120 и 150 делений, при этом абсолютная погрешность в этих точках составила 1,7;0,7;2,5;1,2 и 0,8В. Определить, соответствует ли прибор указанному классу точности и относительные погрешности на каждой отметке.

Задача 29

Необходимо измерить ток потребителя в пределах 20-25 А. имеется микроамперметр с пределом измерения 200 мкА, внутренним сопротивлением 300 Ом и максимальным числом делений 100. Определить сопротивление шунта для расширения пределов измерения на отметке 85 делений, если класс точности прибора 1,0.

Задача 30

Метод амперметра и вольтметра измеряется сопротивление. Показания приборов следующие:

U=4,8В, I=0,15А. приборы имеют класс точности 1,0 и пределы измерения Iпр = 250 мА, Uпр=7,5В. Определить измеряемое сопротивление, наибольшую абсолютную и относительную погрешность.

Задача 31

Определить для вольтметра с пределом измерения 30 В и классом точности 1,0 относительную погрешность для точек 5, 10, 15, 20, 25 и 30 В и наибольшую погрешность прибора.

Задача 32

Амперметр с внутренним сопротивлением Ra= 0.015 Ом и пределом измерения20 А имеет шунт с сопротивлением 0,05 Ом. Определить предел измерения амперметра с шунтом, а также ток в цепи, если его показания равно 12 А.

Задача 33.

Определить сопротивление резистора Rх, для двух случаев: А) без учета внутреннего сопротивления; Б) с учетом внутреннего сопротивления. Показания амперметра и вольтметра при этом следующие: U=75 В, I= 2,5А. внутреннее сопротивление вольтметра rв= 5 кОм. Вычертить электрическую схему.

Задача 34

В сети переменного тока через трансформатор тока 100/2,5 А и трансформатор напряжения 600/150 В включены амперметр, вольтметр и ваттметр, которые показали соответственно 100, 120 и 88 делений. Пределы измерения приборов следующие: амперметр -3А, вольтметр 150 В, ваттметр 2,5 Вт, класс точности 1,5 имеют максимальное количество делений 150. Определить полную потребляемую мощность, ее полное сопротивление  и коэффициент мощности, ее полное сопротивление и коэффициент мощности, наибольшую абсолютную и относительную погрешности измерения полного сопротивления, учитывая класс точности приборов.

Задача 35

У вольтметра электродинамической системы с пределом измерения U1= 300 В и внутренним сопротивлением rв= 30кОм необходимо расширить предел до 1500 В. Определить добавочное сопротивление вольтметра и максимальную потребляемую мощность на основном и расширенном пределах.

Задача 36

Определить сечение магнитопровода трансформатора с коэффициентом трансформации n=25, подключенного к сети переменноого напряжения U1=10 000 В и с частотой f= 50 Гц, если магнитная индукция в магнитопроводе И=1 Тл, а число витков вторичной обмотки w2=300.

Задача 37

Обмотки ваттметра, рассчитаны на номинальную мощность Рном = 500 Вт, присоединены к сети переменного тока  через измерительный трансформатор напряжения 3000/100 и трансформатор тока 440/5. Определить мощность первичной цепи, если мощность в цепи ваттметра Р=380 Вт.

Задача 38

Автотрансформатор с числом витков 450 подключен к сети переменного тока с напряжением 220 В. В каких местах нужно сделать выводы, чтобы можно было снимать напряжение 10,50,75,100,127 и 150В.

Задача 39

В трехфазную сеть  с напряжением 380 В подключен трехфазный асинхронный двигатель . определить потребляемую асинхронным двигателем мощность   и коэффициент мощности в режиме холостого хода и под нагрузкой, если показания ваттметра и амперметра, включенных в одну из фаз двигателя, для указанных режимов следующие: Рх=20 Вт, Ix= 0,3А,  Рн=154 Вт, Iн= 1А.

Задача 40

Счетчик электрической энергии имеет паспортные данные: 100 В, 8А, 1кВт*ч -600 оборотов диска. Определить номинальную постоянную счетчика и мощность нагрузки , если его диск сделал за 10 минут 450 оборотов.

Задача 41

Источник постоянного тока с ЭДС Е=300 В нагружен на резистор сопротивлением R= 2,5 кОм. Ток потребителя необходимо менять от  10 до 100 мА с помощью последовательно включенного реостата. Определить максимальное и минимальное сопротивление реостата, мощность потребителя и реостата при максимальных и минимальных токах. Составить схему подключения.

задача 42

На батарее, составленной из двух одинаковых параллельно включенных элементов , у каждого из которых Е=1,5В, падение напряжения U= 1,36 В. Батарея нагружена на резистор сопротивлением R=1,7 Ом. Определить внутреннее сопротивление каждого элемента.

Задача 43

Активная мощность трехфазной симметричной нагрузки, включенной по схеме «звезда» измеряется по методу двух ваттметров. Действующее значение линейного напряжения Uл=220В. Полное сопротивление каждой фазы Z= 120 Ом. Определить показания второго ваттметра при нулевом показании первого.

Задача 44

В трехпроводную цепь трехфазного тока через трансформаторы напряжения 6000/100 и тока 200/5 включены приборы, которые показывают: I = 4,2А, U = 97В, P1 = 53Вт, P2 = 310Вт. Определить действительные значения тока, напряжения, мощности и коэффициента мощности в основной цепи. Изобразить схему соединения  измерительных приборов.

Задача 45

Два однофазных счетчика активной энергии, включенные в сеть трехфазного тока с симметричной нагрузкой для учета расхода энергии, вначале показывали: первый – 18400кВт∙ч, второй – 2000кВт∙ч, а спустя некоторое время соответственно 19000 и 2100кВт∙ч. Определить активную и реактивную энергию и  средневзвешенный cos . Изобразить схему включения счетчиков.

Задача 46

Диск счетчика делает 188 оборотов в течение 10 минут. Нагрузкой являются три параллельно включенных лампы равной мощности. Вычислить мощность каждой лампы, если согласно маркировке 250 оборотам диска соответствуют 1кВт∙ч. Начертить схему включения.

Задача 47

Для измерения активной мощности трехпроводной трехфазной цепи включены два ваттметра, показания которых 2920Вт и 730Вт. Амперметр и вольтметр измеряют соответственно фазный ток и линейное напряжение. Показание амперметра 8А. Потребители включены звездой, нагрузка равномерная. Начертите схему включения всех приборов. Определите активную, реактивную и кажущуюся мощности, коэффициент мощности и линейное напряжение. Начертить схему включения.

Задание 48

Составьте схему трехфазной четырехпроводной электрической цепи для измерения фазного тока, фазного напряжения, активной мощности фазы, учета энергии фазы, трехфазной активной мощности, трехфазной активной и реактивной энергии с расширенными по току пределами измерения. Дополнительные денные для своего варианта возьмите из таблицы2. Укажите типы включенных в схему приборов и их системы.

Задание 49

Составьте схему трехфазной трехпроводной электрической цепи для измерения фазного тока, фазного напряжения, активной фазной мощности, учета энергии фазы, трехфазной активной мощности, трехфазной активной и реактивной энергии с расширенными по току пределами измерения. Потребители соединены звездой. Дополнительные данные для своего варианта возьмите из таблицы3. Укажите типы включенных в схему приборов и их системы.

Задание 50

Составьте схему трехфазной четырехпроводной электрической цепи для измерения фазного тока, фазного напряжения, тока в нулевомпроводе, активной мощности фазы, учета энергии фазы, трехфазной активной и реактивной мощности; трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными пределами измерения. Дополнительные данные для своего варианта возьмите из таблицы4. Укажите типы включенных в схему приборов и их системы.

Данные для составления схемы трехфазной четырехпроводной электрической Таблица 2.

|  |  |  |  | Наименование приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр | Вольтметр |  |  | Амперметр |  |  |  | Ваттметр однофазн. |  |  | Счетчик однофазн. |  |  | Ваттметр трех фазной активной мощности | Ваттметр трех фазной реактивной мощности | Счетчик трех фазной активной энергии | Счетчик трех фазной реактивной энергии |
|  | А | В | С | А | В | С | N | А | В | С | А | В | С |  |  |  |  |
| 00,50 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  |
| 01,51 |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |
| 02,52 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |
| 03,53 |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |
| 04,54 | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |
| 05,55 |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 06,56 |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 07,57 |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |
| 08,58 | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |
| 09,59 |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  |
| 10,60 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |
| 11,61 |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  |
| 12,62 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |
| 13,63 |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  |
| 14,64 |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  |
| 15,65 |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 16,66 | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |

Данные для составления схемы трехфазной трехпроводной электрической Таблица 3.

|  |  |  |  | Наименование приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр | Вольтметр |  |  | Амперметр |  |  | Ваттметр однофазн. |  |  | Счетчик однофазн. |  |  | Ваттметр трех фазной активной мощности | Ваттметр трех фазной реактивной мощности | Счетчик трех фазной активной энергии | Счетчик трех фазной реактивной энергии |
|  | АВ | ВС | СА | А | В | С | А | В | С | А | В | С |  |  |  |  |
| 17,67 | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |
| 18,68 |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |
| 19,69 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |
| 20,70 |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  |
| 21,71 | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + |  |
| 22,72 |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| 23,73 |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |
| 24,74 |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 25,75 | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| 26,76 |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 27,77 |  |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |
| 28,78 |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |
| 29,79 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |
| 30,80 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  |
| 31,81 |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + |
| 32,82 |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |
| 33,83 | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |

Данные для составления схемы трехфазной четырехпроводной электрической Таблица 4.

|  |  |  |  | Наименование приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр | Вольтметр |  |  | Амперметр |  |  |  | Ваттметр однофазн. |  |  | Счетчик однофазн. |  |  | Ваттметр трех фазной активной мощности | Ваттметр трех фазной реактивной мощности | Счетчик трех фазной активной энергии | Счетчик трех фазной реактивной энергии |
|  | А | В | С | А | В | С | N | А | В | С | А | В | С |  |  |  |  |
| 34,84 |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + |  |
| 35,85 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| 36,86 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |
| 37,87 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + |  |  |
| 38,88 |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |
| 39,89 |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 40,90 | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 41,91 |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |
| 42,92 |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |
| 43,93 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |
| 44,94 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 45,95 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + |
| 46,96 |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + |
| 47,97 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |
| 48,98 | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |
| 49,99 |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |